- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИЛИКАТНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2025 г.                                                                                                  № 70                                                                                                                                                                                                                               Экз.№1

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевский район Ульяновской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N2 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года N2 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на

территории муниципального образования Силикатненское городское поселение согласно приложению.

2. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Силикатненское городское поселение                                            А.А.Анисимова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение

«Сенгилеевский район» Ульяновской области

от 16.04.2025 год № 71

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуации на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение

1. Общие положения

1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевский район Ульяновской области (далее - План) разработан в целях координации деятельности Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения муниципального образования Силикатненское городское поселение 2.Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло-, электро- и водоснабжающих организаций (далее ресурсоснабжающих организаций), выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области. Основной задачей Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

3. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение определяется в соответствии с действующим законодательством.

4.Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договоров, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

2. План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;  создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;  бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |  | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |  |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | муниципальный |  |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамиче ские удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов | Объектовый |  |  |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

З. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро- водо- теплоснабжения

Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкций (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций.

Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий.

Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий.

4. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Силикатненское городское поселение, на объектовом уровне руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на межмуниципальном уровне — единая дежурно-диспетчерская служба (далее ЕДДС) муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий аварийно-диспетчерских служб (далее АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС).

- на муниципальном уровне ответственный специалист муниципального образования;

З) на объектовом уровне дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

5.Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, операторами котельных.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

6.Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, резервы финансовых материальных ресурсов эксплуатирующих организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

7.Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепловой энергии в дома и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации эксплуатирующей Т ПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся в соответствии с нормативными и распорядительными документами оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно — ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся Т ПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области не позднее 15 мин. с момента прибытия на место происшествия, ЧС.

О сложившейся обстановке население информируется Администрацией муниципального образования Силикатненское городское поселение и эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования, а также через официальные страницы Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение в социальных сетях.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевский район Ульяновской области, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через ЕДДС муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.

- Алгоритм действий дежурного диспетчера ЕДДС муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области по приему сообщений об аварии на объектах теплоснабжения

При поступлении сообщения об аварии на объектах теплоснабжения дежурный диспетчер ЕДДС, зафиксировав данные заявителя (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон) и время поступления информации, действует в следующем порядке:

| п/п | Действия | Критерии, параметры, Подразделы | Контроль выполнения (информация) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнить данные об аварийных ситуациях | 1. Дата, время, кто сообщил: Дата: |  |
|  |  | Время: |  |
|  |  | Место: |  |
|  |  | ФИО заявителя (тел.): |  |
|  |  | 2. Внешние проявления аварии (неисправности). з. Дать рекомендации заявителю об ограждении места аварии, предупреждении граждан (при необходимости) |  |
| 2. | Организовать взаимодействие с диспетчерами | 1. Сообщить о случившемся диспетчеру управляющей компании, теплоснабжающей |  |
|  | заинтересованных организаций | организации, главе Администрации муниципального образования, на территории которого произошла аварийная ситуация. |  |
| З. | Организовать взаимодействие с управлением ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район» | 1.В случае аварии довести информацию начальнику управления или ответственному специалисту управления ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район» по тел. 2. Уточнить у диспетчера теплоснабжающей организации, кто и какие силы, и средства выделяют для восстановительных работ, сроки начала и окончания работ. З. В случае необходимости (социально-значимые объекты) провести оповещение должностных лиц Администрации Силикатненское городское поселение , Администрации «Сенгилеевский район». |  |
| 4. | Периодически контролировать ход работ и докладывать должностным лицам Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение, а также оповестить об окончании работ. |  |  |

- Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | З | 4 |
| 1. | При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждение | Немедленно | Дежурно диспетчерская служба, руководители объектов, теплоснабжения |

|  |  | дошкольного образования, школ учреждений с круглосуточным пребыванием людей); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием людей. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Усиление ДДС (при необходимости). | Ч+ 01.ч.оо мин. |  | ЕДДС МО « Сенгилеевский район» |
| З |  | Проверка работоспособности автономны источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправки автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, общеобразовательных учреждений; Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; Обеспечение бесперебойной подачи тепла в иные кварталы. | мин.- 01.ч.00 мин) |  | Аварийно-восстановительные (спасательные) формирования |
|  |  | При поступлении сигнала в ЕДДС МО «Сенгилеевский район» об аварии коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до главы Администрации МО Силикатненское городское поселение и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей группы и оперативной группы. | Немедленно Ч + Оч.ЗОмин. |  | Оперативный дежурный ЕДДС МО «Сенгилеевский район» |
| 5 |  | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдач рекомендаций Администрации и ЕДДС МО «Сенгилеевский район». | Ч + 2ч,00мин. |  | Рабочая группа и оперативная группа |

| 6 |  |  | Уточнение (при необходимости): пунктов приема эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых | ч + 2ч.оо мин. | Эвакуационные комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  |  | Организация работы рабочей группы | Ч+1ч. 00 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 8 |  |  | Выезд рабочей группы МО в район населенного пункта, в котором произощла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количеств потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным цикло работ, котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(1ч. 30 мин -2 час.00мин). | Руководитель рабочей группы |
| 9 |  |  | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состав Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение | Ч+Зч.ООмин. | Оперативная группа |
| 10 |  |  | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальны системах жизнеобеспечения. | Ч+Зч.00 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 11 |  |  | Оповещение населения об аварии н коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч+1ч. 00 мин. | Оперативный дежурный ЕДДС, Отдел общественных коммуникаций Администрации МО Силикатненское городское поселение |
| 12 |  |  | Принятие дополнительных мер по | Ч+ЗЧ.ООМИН. | Руководители, |
|  |  | обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения. |  |  | рабочей и оперативной группы |
| 13 |  | Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. |  | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в после дующие сутки). | Оперативный дежурный ЕДДС МО «Сенгилеевский район», рабочая группа |
| 14 |  | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения. |  | В ходе ликвидации аварии. | Руководитель рабочей группы |
| 15 |  | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии. |  | Ч+З ч 00 мин. | МО МВД России «Сенгилеевский» |
| 16 |  | Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечен дополнительных сил и средств. |  | Ч + Зч.О0 мин. | Руководитель оперативной группы |
| 17 |  | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных система жизнеобеспечения. |  | по решению рабочей группы | Руководитель оперативной группы |

* Ч - время и дата возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

10. Общие сведения по применению электронного модулирования при ликвидации последствий аварийных ситуаций

10.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

10.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. Электронная модель системы теплоснабжения должна отвечать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года N2 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

10.3. Задачи, решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят: моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях; формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций; формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

10.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются: программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов; средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности; собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

10.5. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций используется дежурным и техническим персоналом теплоснабжающей (теплосетевой) организации для принятия оптимальных решений по ведению теплоснабжения в случае аварийной ситуации. На основании полученных результатов гидравлических расчетов в программном расчетном комплексе при электронном моделировании дежурный диспетчер должен выдать рекомендации ремонтной бригаде для проведения переключений.