АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИЛИКАТНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _______2024 года                                                                                      проект

Об утверждении программы проведения проверки готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025 годов на территории МО Силикатненское городское поселение

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить: программу проведения проверки готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025 годов на территории МО Силикатненское городское поселение (Приложение 1).

2.Контроль настоящего постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Администрации

муниципального образования

Силикатненское городское поселение                                                     А.А. Анисимова

Приложение 1 к постановлению

№ ____ от ___.08.2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава  администрации

муниципального образования

Силикатненское городское поселение

_____________А.А. Анисимова

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025 годов

на территории МО Силикатненское городское поселение

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение является оценка готовности к отопительному периоду жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка проводится на предмет выполнения жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, требований по готовности к отопительному периоду, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 (далее - Правила).

3. Проверки осуществляются комиссией по проверке готовности жилищного фонда, объектов теплоэнергетики, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период 2024-2025 годов на территории МО Силикатненское городское поселение.

4. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

5. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки потребителей тепловой энергии:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 к настоящим Правилам.

6. Перечень объектов, подлежащих проверке к отопительному периоду 2024 - 2025 годов на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение:

| № п/п | Наименование объекта проверки | Срок проведения проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация - ОГКП «Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области» | с 17.08.2024г. по 31.08.2024 г. |
| 2 | ООО «УК Гарант-Сервис» | с 17.08.2024г. по 31.08.2024 г. |
| 3 | МОУ Силикатненская СОШ | с 17.08.2024г. по 31.08.2024 г. |
| 4 | МДОУ Силикатненский детский сад общеобразовательного вида «Сказка» | с 17.08.2024г. по 31.08.2024 г. |
| 5 | МБУ ДО «Детская школа искусств» МО «Сенгилеевский район (филиал в п.Силикатный) | с 17.08.2024г. по 31.08.2024 г. |
| 6 | ГУЗ «Сенгилеевская РБ» Силикатненская участковая больница | с 17.08.2024г. по 31.08.2024 г. |
| 7 | Жилищный фонд | с 17.08.2024г. по 31.08.2024 г. |
| 8 | Администрация МО Силикатненское городское поселение | с 17.08.2024г. по 31.08.2024 г. |
| 9 | ТСН ТСЖ «УЮТ» | с 17.08.2024г. по 31.08.2024 г. |

7. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к Правилам.

8. Сроки выдачи паспортов определяются руководителем (заместителем руководителя) уполномоченного органа в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

Паспорт готовности к отопительному периоду оформляется по рекомендуемому образцу согласно приложения №2   к Правилам.

Приложение №1

к Правилам

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

__________________________                              "__" _________________ 2024 г.

(место составления акта)                                          (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

____________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку  готовности к отопительному периоду)

с «__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду_____________________

____________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/___ гг.

Председатель комиссии:    ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  ____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №2

к Правилам

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей       организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,  в отношении которого проводилась проверка    готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от ____________ N_______.

____________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего  комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)